## Hoja1
Elemento del Diseno del Curso |  | Capítulo/ítem | Contenido Actual | Contenido propuesto (cambio) | Observación
1) Elementos de seguridad y equipos de protección
Diseno Curricular- | Elementos de seguridad y equipos de protección.Horas: 10 | Unidad Didáctica III: Instalar accesorios y equipos eléctricos en instalaciones eléctricas residenciales | Se encuentra como parte de esta Unidad | Agregar como parte de la Unidad I: Cablear las instalaciones eléctricas. | Se propone agregar a esta Unidad I, la cantidad de 3 horas. De esta forma se vuelve un tema introductorio al comenzar el curso
|  | Unidad I y III | No existe | Agregar como parte de las evidencias de desempeno del Saber Ser. | Importante recalcar en las otras unidades estas prácticas en todas las unidades del curso.
|  | Cantidad de Horas | Horas totales existentes: 220 | Horas totales correctas: 180. Se suman estas 10 horas a la Unidad I, Horas totalespropuestas: 190 | Al sumar las horas de cada unidad, el resultado es 200 horas. Se suman 10 horas para Elementos de seguridad y equipos de protección.
Manual del Participante |  | Unidad Didáctica III: Instalar accesorios y equipos eléctricos en instalaciones eléctricas residenciales | Se encuentra como parte del Saber en esta Unidad | Unidad Didáctica I: Cablear las instalaciones eléctricas. | Se propone agregar a esta Unidad I, la cantidad de 3 horas
2) Armar centros de carga
Diseno Curricular- | Se escoge la Opción 1 | Unidad Didáctica : | Unidad Didáctica IV: Armar centro de cargas en instalaciones eléctrica residenciales. Horas: 35 | No moverla. No se mueve Diseno Curricular ni se mueve la Guía del Participante. | Puede funcionar de esta manera, y de igual forma se puede mover como unidad precedente a las unidades de canalización y cableado.
3) Eliminación de la palabra ¨fusible¨
Diseno Curricular- | Unidad Didáctica | Criterio de Desempeño | La clasificación de los interruptores termomagnéticos o breakeres, fusibles se determina con la carga que tiene la instalación. | La clasificación de los interruptores termomagnéticos o breakeres, se determina con la carga que tiene la instalación. | Se elimina la palabra ¨fusible¨ porque no son utilziados más en el centro de carga
Guía del Participante | Eliminación | Unidad Didáctica : Armar centro de cargas en instalaciones eléctrica residenciales | Proteger: Los disyuntores o breakers y fusibles se encargan de proteger cada circuito de fallas eléctricas que se presenten en la instalación, tales como sobrecarga, cortocircuito o falla a tierra. | Proteger: Los disyuntores o breakers se encargan de proteger cada circuito de fallas eléctricas que se presenten en la instalación, tales como sobrecarga, cortocircuito o falla a tierra.
|  |  | Los parámetros que se deben considerar en la prueba son: Selecciona la tensión que aplicarás a los conductores del circuito eléctrico (se recomienda 500 volts de corriente directa) Conecta una de las puntas de prueba al conductor del circuito bajo prueba, justo donde comienza el conductor en el borne inferior del interruptor termomagnetico o fusible, al interior del gabinete. Conecta la otra punta de prueba al conductor de puesta a tierra o la barra de neutros que se encuentra dentro del centro de carga o caja de fusibles. | Los parámetros que se deben considerar en la prueba son: Selecciona la tensión que aplicarás a los conductores del circuito eléctrico (se recomienda 500 volts de corriente directa) Conecta una de las puntas de prueba al conductor del circuito bajo prueba, justo donde comienza el conductor en el borne inferior del interruptor termomagnetico, al interior del gabinete. Conecta la otra punta de prueba al conductor de puesta a tierra o la barra de neutros que se encuentra dentro del centro de carga.
|  |  | Conecta la otra punta de prueba al conductor de puesta a tierra o la barra de neutros que se encuentra dentro del centro de carga o caja de fusibles. | Conecta la otra punta de prueba al conductor de puesta a tierra o la barra de neutros que se encuentra dentro del centro de carga.